Protokół odbioru i przekazania instalacji

| Nr protokołu / data | OD/2026/003 / 2026-11-20 |
| --- | --- |
| Wykonawca | Warsztat Przykładowy (DANE FIKCYJNE), ul. Przykładowa 1, 00-000 Miasto |
| Zamawiający | Mleczarnia Przykładowa (fikcyjna), ul. Mleczna 2, 00-000 Miasto |
| Umowa / zamówienie nr | ZAM/2026/118 |
| Przedmiot i zakres odbioru | Rurociągi CIP L1-L3, 316L, Ø51-Ø76, ok. 64 m |

Przekazana dokumentacja

| Dokument | Przekazano (TAK / NIE / ND) | Liczba stron / uwagi |
| --- | --- | --- |
| Instrukcje technologiczne spawania (WPS) + podstawa kwalifikacji | TAK |  |
| Dziennik spawania | TAK |  |
| Protokoły badań wizualnych (VT) | TAK |  |
| Protokoły innych badań (PT / RT) | ND |  |
| Protokoły prób szczelności / ciśnieniowych | TAK |  |
| Rejestr atestów materiałowych + kopie świadectw | TAK |  |
| Uprawnienia spawaczy (kopie) | TAK |  |
| Rysunki / izometrie powykonawcze | TAK |  |
| Instrukcje / karty urządzeń | ND |  |
| Inne: | ND |  |

Stwierdzone usterki

| Lp. | Opis usterki | Termin usunięcia | Odpowiedzialny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | brak oznakowania kierunku przepływu na L2 | 2026-11-27 | wykonawca |

| Decyzja | odbiór z uwagami (usterka nr 1) |
| --- | --- |
| Data rozpoczęcia gwarancji | 2026-11-20 |

| Za wykonawcę | Za zamawiającego |
| --- | --- |
| imię, nazwisko, data, podpis | imię, nazwisko, data, podpis |